## Sheet1
نام مهندس بازرس: |  | دفتر نمایندگی: |  | تاریخ بازرسی اولیه: تاریخ بازرسی نهایی:
نام مجری تأسیسات: |  | تلفن مجری: |  | کد مجری:
نام مالک ساختمان: |  | تلفن مالک: | پلاک ثبتی: | آدرس ملک:
مشخصات طرح
مشخصات مخزن همکف: جنس:............................ حجم:..................لیتر |  | مساحت زیربنا:…………………………….متر مربع |  | شماره واحد: .............................از...........................
مشخصات مخزن پشت بام: جنس:............................ حجم:..................لیتر |  | فشار آب شهر:.................................................بار |  | ملاحظات:
مشخصات پمپ/بوستر پمپ: دبی:.................لیتر بر دقیقه، هد:................متر، مدل:......................................... |  | کنتور اصلی نیاز دارد: بلی خیر قطر کنتور اصلی:.............اینچ
ردیف | شرح فعالیت |  |  | بلی | خیر | مشمول نمی شود | شرح عدم انطباق(توضیحات):
1 | آیا محل نصب محفظه کنتورهای آب در نزديكترين مكان نسبت به ورودي ساختمان، در مسیر دید مستقیم نسبت به ورودی اصلی ساختمان و به صورت دیواری تعبیه شده است؟
2 | آیا برای هر واحد، لوله انشعاب تا درب ورودی ساختمان به صورت مستقل اجرا شده است؟
3 | آیا پلاک گذاری انشعابات مستقل منطبق با شماره واحدها انجام شده است؟
4 | آیا پمپ/بوستر پمپ مطابق با نقشه و محاسبات طرح، نصب و تعبیه شده است؟
5 | آیا ممنوعیت نصب مستقیم پمپ بر روی انشعاب آب شهر و الزامات مربوط به نصب مخزن ذخیره رعایت شده است؟
6 | آیا شیر تخلیه بر روی خروجی پمپ آب تعبیه شده است؟
7 | آیا فیلتر فیزیکی غیرکربنی بر روی خط ورودی آب به ساختمان و قبل از مخزن نصب شده است؟
8 | آیا تمهیدات لازم برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات سیستم پمپاژ به کنتور در نظر گرفته شده است؟(تعبیه فونداسیون و ارتعاش گیر مناسب جهت انشعابات 2 اینچ به بالا)
9 | آیا مخزن ذخیره آب اصلی(همکف) با حجم مناسب (حداقل 400 لیتر و حداکثر 2000 لیتر برای هر واحد) متناسب با تعداد واحد ها و با پوشش داخلی مناسب تعبیه و جانمایی شده است؟
10 | آیا مخزن ذخیره آب دارای منفذ هوا، دریچه آدم رو، شناور، شیر تخلیه و شیر قطع و وصل مناسب می باشد؟
11 | آیا شبکه جمع آوری آب باران و فاضلاب به صورت مجزا اجرا شده اند؟
12 | آیا پیش بینی دفع صحیح آب باران و فاضلاب انجام گرفته است؟(آب باران به کانال آب های سطحی و فاضلاب به شبکه، سپتیک و چاه جذبی)
13 | آيا عمليات محوطه سازي خاتمه يافته است؟
14 | آیا تعداد کل واحدها اعم از ورزشی، تجاری و ... با پروانه ساختمان تطابق دارد؟
15 | آیا شیر قطع و وصل برای نصب فشارسنج در همه واحدهای ساختمان نصب شده است؟
16 | آیا کنترل دامنه فشار آب(از1تا4 بار در حالت شیر بسته)، در واحدها انجام شده است؟
17 | آیا شیرآلات استفاده شده، استاندارد می باشد؟
فـرم شماره : 5 شماره بازنگری: 2
شماره سند :NMAF005
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر
دفتر کنترل ونظارت گاز و آبفا
چک لیست بازرسی تأسیسات آب و فاضلاب ساختمان
شماره صفحه : 1 از 2