## Sheet1
ردیف | شرح فعالیت | بلی | خیر | مشمول نمی شود | شرح عدم انطباق(توضیحات):
18 | آیا لوازم و شیرآلات استفاده شده نو و سالم می باشند؟
19 | آیا شیر روشویی از نوع کاهنده مصرف آب و با حداکثر مصرف 3لیتر بر دقیقه برای کاربری خصوصی یا حداکثر مصرف 2 لیتر بر دقیقه برای کاربری عمومی می باشد؟(اهرمی-فشاری زماندار-الکترونیکی-پدالی)
20 | آیا سردوش از نوع کاهنده مصرف آب و با حداکثر مصرف 7/5 (هفت و نیم) لیتر بر دقیقه می باشد؟
21 | آیا شیر حمام از نوع کاهنده مصرف آب می باشد؟(اهرمی-فشاری زماندار-الکترونیکی-پدالی)
22 | آیا در توالت از فلاش تانک کاهنده مصرف آب استفاده شده است؟(فلاش تانک دو مرحله ای با حجم حداکثر 6/5(شش و نیم) لیتر )
23 | آیا شیر آشپزخانه از نوع کاهنده مصرف آب و با حداکثر مصرف 6 لیتر بر دقیقه می باشد؟(اهرمی، فشاری)
24 | آیا شیر توالت(آفتابه) از نوع کاهنده مصرف آب و با حداکثر مصرف 6 لیتر بر دقیقه می باشد؟(اهرمی، فشاری)
25 | آیا کلیه لوازم بهداشتی و شیرآلات محکم سر جای خود نصب شده اند؟
26 | آیا کلیه شیرآلات مجهز به پرلاتور کاهنده مصرف (درفشان) یا رگلاتور(محدود کننده جریان) می باشد ؟
27 | آیا کلیه مخازن به شناور، تجهیز شده اند؟
28 | آیا برای تأمین آب مصارف استخر، فضای سبز و موارد مشابه، به جز انشعاب آب شهر، مورد دیگری پیش بینی شده است؟
29 | آیا در مواردی که آخرین مصرف کننده آب گرم بیش از 10 متر از آبگرمکن مخزنی یا پکیج فاصله دارد، پمپ برگشت آب گرم پیش بینی شده است؟
30 | آیا لوله کشی آب درین کولرهای گازی و مخزن ذخیره(حداقل 1000 لیتری) جهت ساختمان های با بیش از هشت واحد اجرا شده است؟
31 | آیا در ساختمان های با بیش از هفت طبقه زونبندی فشاری انجام شده است؟
32
راهنما
الف | کنترل اولیه هنگام اجرای تأسیسات و کنترل نهایی پس از نصب شیرآلات انجام می شود.
ب | این فرم پیش نیاز فرم تأئیدیه(فرم شماره 6) بوده و ضروریست جهت هر واحد یک فرم توسط مهندس بازرس تکمیل گردد.
ج | پرلاتور(درفشان) و رگلاتور(تنظیم کننده جریان) قطعاتی هستند که به منظور محدود کردن جریان استفاده می شود.
د | حتی المقدور از مخزن ذخیره آب غیر فلزی و شناور اهرمی استفاده گردد.
ه | ردیف 10 با توجه به بند 16-3-6 مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان تکمیل گردد.
و | در مواردی که گزینه"مشمول نمی شود" انتخاب می گردد، ضروریست علت نیز در قسمت توضیحات ذکر گردد.
ز | به جز ردیفهای 14(تطابق تعداد واحدها) و 28 (منشأ تأمین آب استخر و ...) سایر موارد چنانچه "خیر" علامت گذاری گردد، فرم تأییدیه صادر نشود.
توضیحات تکمیلی: |  | مهر و امضاء مهندس بازرس:
شماره صفحه : 2 از 2