



چک لیسـت ارزیابی رشــته معــماری 
به روش تجــویزی
پوسته خارجی غیر نور گذر

پیوست پنجم ویرایـش پنجـم 
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 







1-8- جدول مشخصات ساختمان
	اقلیم
	..........
	براساس شهر(نزدیک ترین شهر موجود در لیست مبحث) استخراج شود.

	گروه ساختمان
	الف/ب/ج/د
	طبق ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال 1375 تعیین شود.



	مشخصات کلی ساختمان

	استان
	شهر
	منطقه
	کاربری
	شماره پروانه ساخت
	تاریخ صدور پروانه ساخت

	
	
	
	
	
	



	شماره پروانه ساخت

	طراح معمار
	طراح سازه
	طراح مکانیک
	طراح برق
	ناظر
	مجری

	
	
	
	
	

	



	طبقه
	کاربری (الف)
	مساحت هر کاربری (مترمربع)
	تعداد واحد/بخش مستقل
	مساحت کل (مترمربع)
	مساحت تهویه شونده (مترمربع)
	تراز کف از 0.00
	ارتفاع
(کف تا سقف)
	بیشترین مساحت نورگذر
به سطح هر نما (%)

	زیر زمین 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	زیر زمین 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	همکف
	
	
	
	
	
	
	
	

	اول
	
	
	
	
	
	
	
	

	دوم
	
	
	
	
	
	
	
	

	سوم
	
	
	
	
	
	
	
	

	مجموع
	
	
	
	
	
	
	
	

	الف )کاربری باید از میان 34 کاربری موجود در پیوست 3 انتخاب شود و در صورت عدم وجود کاربری خاص در جدول فوق با هایلایت مشخص شود. در صورت وجود چند کاربری در یک طبقه، برای هر کاربری ردیف جداگانه ایجاد شود.




2-8- پوسته خارجی 
1-2-8- پوسته خارجی غیر نور گذر
	اقلیم
	..........


تنها استفاده از مواد و مصالحی در عایقکاری حرارتی مجاز است که الزامات لازم در خصوص مقاومت در برابر حریق موضوع مبحث سوم مقررات ملی ساختمان را دارا باشند. لذا استفاده از مواد و مصالح فاقد تاییدیه رسمی در برابر حریق در عایقکاری پوسته خارجی مطلقا ممنوع است.
عایق کاری حرارتی
امتیاز از 1000
......
شرط های عمومی
امتیازات عمومی (تمامی بخش های پوسته خارجی غیر نورگذر به صورت شرطی دیده شده است و امتیاز کل تنها در صورت رعایت تمامی موارد دریافت خواهد شد).

	.......
	امتیاز از 1000
	1-5-19- پوسته خارجی

	.......
	امتیاز از 1000
	1-1-5-19- پوسته خارجی غیر نورگذر


برای هر تیپ از قسمت های مختلف جداره خارجی غیرنورگذر، باید یک جدول مشابه جدول زیر ایجاد و اطلاعات آن تکمیل شود
	 جدول مشخصات لايه هاي جداره خارجی غیرنورگذر

	
مقاومت حرارتی لايه
) 𝑚2. 𝑘/𝑊(
	ضخامت
)mm(
	ضریب هدایت حرارتی ماده 𝑘) (𝑊/𝑚.
	تاییدیه رسمی سنجش مقاومت حرارتی
(دارد/ندارد)
	شــماره اسـتاندارد محـصول
	تولید کننده
(شناسه ملی)
	
  نام    ماده   
	

	
	
	
	
	
	
	
	 1 (لايه خارجي)

	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	n (لايه داخلی)

	
	
	کل جداره

	
	نسبت مقاومت حرارتی به حداقل مجاز جدول 19-5-1 چند درصد است؟

	 حداقل میزان مجاز برای کسب امتیاز عدد 1 است.



	مقاومت حرارتی دیوارهای خارجی (جدول 19-5-1)

	R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊)
	دیوار مجاور فضای باز )به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود(

	

	 میزان مقاومت حرارتی دیوار خارجی با جزئیات تیپ شماره ............ چند مترمربع درجه کلوین بر وات (𝑚2. 𝑘/𝑊) است؟

	R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊)

	دیوار مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده )به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود(

	

	 میزان مقاومت حرارتی دیوار مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده با جزئیات تیپ شماره ........... چند مترمربع درجه  کلوین بر وات (𝑚2. 𝑘/𝑊) است؟

	R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊)

	دیوار مجاور خاک )به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود(

	

	 میزان مقاومت حرارتی دیوار مجاور خاک با جزئیات تیپ شماره ....... چند مترمربع درجه کلوین بر وات است؟ (𝑚2. 𝑘/𝑊)

	برای تمام موارد این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود.



	مقاومت حرارتی سقف (جدول 19-5-1)

	R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊)
	سقف مجاور فضای باز (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود)

	

	 میزان مقاومت حرارتی سقف مجاور فضای باز با جزئیات تیپ شماره ......... چند مترمربع درجه کلوین بر وات است؟ (𝑚2. 𝑘/𝑊)

	R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊)

	سقف مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود)

	

	 میزان مقاومت حرارتی سقف مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده با جزئیات تیپ شماره ......... چند مترمربع درجه کلوین بر وات (𝑚2. 𝑘/𝑊) است؟

	برای تمام موارد این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود.



	مقاومت حرارتی کف (جدول 19-5-1)

	R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊)
	کف مجاور فضای باز (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود)

	
	 میزان مقاومت حرارتی کف مجاور فضای باز با جزئیات تیپ شماره ........ چند مترمربع درجه کلوین بر وات است؟  (𝑚2. 𝑘/𝑊)

	R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊)
	کف مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود)

	
	 میزان مقاومت حرارتی کف مجاور فضای نیمه باز کنترل نشده با جزئیات تیپ شماره ....... چند مترمربع درجه کلوین بر وات (𝑚2. 𝑘/𝑊) است؟

	R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊)

	کف مجاور خاک (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود)

	
	 میزان مقاومت حرارتی کف مجاور خاک با جزئیات تیپ شماره ....... چند مترمربع درجه کلوین بر وات است؟  (𝑚2. 𝑘/𝑊)

	برای تمام موارد این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود.

	 مقاومت حرارتی درهای غیر نورگذر  (جدول 19-5-1)

	R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊)
	درهای غیرنورگذر لولا دار (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود)

	
	 میزان مقاومت حرارتی درهای غیرنورگذر لولا دار با جزئیات تیپ شماره ......... چند مترمربع درجه کلوین بر وات است؟ (𝑚2. 𝑘/𝑊)

	R Value (𝑚2. 𝑘/𝑊)
	درهای غیرنورگذر بدون لولا (به تعداد تیپ های متفاوت جزئیات، ردیف اضافه شود)

	
	 میزان مقاومت حرارتی درهای غیرنورگذر بدون لولا با جزئیات تیپ شماره ......... چند مترمربع درجه کلوین بر وات است؟  (𝑚2. 𝑘/𝑊)

	 برای تمام موارد این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود.



	درصد (%)
	پل حرارتی (به تعداد نماهای موجود در جهت های متفاوت غیر از موارد زیر، ردیف اضافه شود)

	
	نسبت مساحت پل حرارتی نسبت به مساحت کل نمای جنوبی چند درصد است؟

	
	نسبت مساحت پل حرارتی نسبت به مساحت کل نمای شمالی چند درصد است؟

	
	نسبت مساحت پل حرارتی نسبت به مساحت کل نمای شرقی چند درصد است؟

	
	نسبت مساحت پل حرارتی نسبت به مساحت کل نمای غربی چند درصد است؟

	 برای تمام موارد این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات لايه ها بارگذاری شود.










































9- گزارش ارزیابی به روش تجویزی
جدول امتیازات اخذ شده در زیربخش های پوسته خارجی
	امتیاز
	1-5-19- پوسته خارجی

	
	1-1-5-19- پوسته خارجی غیر نورگذر

	1000
	عایقکاری حرارتی

	
	سطح سایه انداز بام در اقلیم های  0 تا 3

	
	بازتاب نما در اقلیم های  0و 1

	
	سایه اندازی نما در اقلیم های 0و 1

	
	2-1-5-19- پوسته خارجی نورگذر

	
	انتقال حرارت

	
	ضریب بهره خورشیدی SHGC

	
	3-1-5-19- هوابندی و نشت هوا

	
	مجموع امتیازات پوسته خارجی


جدول امتیازات اخذ شده در زیربخش های تأسیسات مکانیکی
	امتیاز
	2-5-19- تأسیسات مکانیکی

	
	1-2-5-19- تولید و بازیافت

	
	طراحی سیستم

	
	بازدهی تجهیزات

	
	 2-2-5-19- توزیع و کنترل

	
	1-2-2-5-19 عایقکاری سامانه توزیع

	
	2-2-2-5-19 کنترل تأسیسات

	
	 3-2-2-5-19 هوای تازه

	
	مجموع امتیازات تأسیسات مکانیکی



جدول امتیازات اخذ شده در زیربخش های تأسیسات الکترونیکی
	امتیاز
	3-5-19- تأسیسات الکتریکی

	
	 1-3-5-19- انتقال و توزیع

	
	2-3-5-19- روشنایی طبیعی و مصنوعی

	
	 3-3-5-19- سامانه مدیریت روشنایی

	
	مجموع امتیازات تأسیسات الکتریکی









جدول امتیازات اخذ شده در بخش های انرژی تجدیدپذیر، سامانه پایش و مدیریت یکپارچه

	امتیاز
	بخش

	
	4-5-19- انرژی تجدیدپذیر

	
	 5-5-19- سامانه پایش و زیرپایش

	
	6-5-19- مدیریت یکپارچه ساختمان

	
	مجموع امتیازات





جدول جمع بندی نهایی امتیازات اخذ شده در بخش های مختلف
	امتیاز
	بخش

	
	1-5-19- پوسته خارجی

	
	2-5-19- تأسیسات مکانیکی

	
	3-5-19- تأسیسات الکتریکی

	
	4-5-19- انرژی تجدیدپذیر

	
	5-5-19- سامانه پایش و زیرپایش

	
	6-5-19- مدیریت یکپارچه ساختمان

	1000
	مجموع امتیازات

	D
	رده بازدهی انرژی ساختمان



























